## List
Buildings Details
S.No | Name of Building | Total plinth area in Sq.m. | GF area in Sq.m. | All floors area excl. GF in Sq.m | Bldg. HT. in Mt. | Year of construction
1 | Tech Building and Lab Building | 4636 | 2318 | 2318 | 8.5 | 01.08.92
2 | Plant-1 control room | 1293 | 1293 | NIL | 6.1 | 01.08.92
3 | Operator cabins | 175 | 175 | NIL | 3.5 | 01.08.92
4 | Substation 2 | 1618 | 809 | 809 | 9 | 01.08.92
5 | Substation 3 | 1618 | 809 | 809 | 9 | 01.08.92
6 | Plant-2 control room | 1543 | 1043 | 500 | 11.1 | 19.03.98
7 | Ammonia substation | 1644 | 822 | 822 | 9 | 19.03.98
8 | Urea substation | 1644 | 822 | 822 | 9 | 19.03.98
9 | Steam and power generation plant | 3940 | 2500 | 1440 | 13.3 | 01.08.92
10 | GT-C & Substation-21 | 1820 | 1177 | 643 | 9.5/16.25 | 19.03.98
11 | Urea silo | 10525 | 10525 |  | 23 | 01.08.92
12 | Bagging Plant including loco shed | 32631 | 26478 | 9153 | 3.5/7.2/11.2/14/17.35/21/24/28.1/32/35.5 | 01.08.92
13 | AMF2 | 246 | 246 |  | 7.3 | 19.03.98
14 | DM plant | 4134 | 4134 | NIL | 8/13.5 | 01.08.92
15 | DM mcc | 96 | 96 | NIL | 4.5 | 19.03.98
16 | Cooling tower Control room and MCC | 280 | 280 | NIL | 4.5 | 01.08.92
17 | Clarifier water lift cum fire water pump house | 764 | 764 | NIL | 10.6 | 01.08.92
18 | Sludge sump and pump house | 210 | 210 | NIL | 8 | 01.08.92
19 | Filter water pump house | 762 | 762 | NIL | 10.6 | 01.08.92
20 | ETP | 572 | 572 | NIL | 4.5 | 01.08.92
21 | IG PLANT | 1467 | 1467 | NIL | 4.0/8.15/9.5 | 01.08.92
22 | MRSS | 2523 | 1105 | 1418 | 4.50/9.05/12.05/16.8 | 01.08.92
23 | SS4 | 1524 | 864 | 660 | 3.5/8.1 | 01.08.92
24 | SS5 | 1226 | 634 | 592 | 3.5/8.1 | 01.08.92
25 | Chemical house WTP | 1890 | 1120 | 770 | 11.30/6.50 | 01.08.92
26 | Canteen bldg. | 1113 | 1113 | NIL | 4.3/7.0 | 01.08.92
27 | Devi canteen | 180 | 180 | NIL | 4 | 31.03.94
28 | H- Building | 1648 | 1648 | NIL | 3.6 | 01.08.92
29 | Project office(Snam building) | 1026 | 1026 | NIL | 4 | 19.03.98
30 | Fire & Safety building and fire tender garage | 528 | 528 | NIL | 4.5 | 01.08.92
31 | Dispensary and first aid centre | 420 | 420 | NIL | 4.5 | 01.08.92
32 | Workshop | 2752 | 2450 | 302 | 6/15 | 01.08.92
33 | Main store | 3342 | 3342 | NIL | 12 | 01.08.92
34 | Gate house | 432 | 432 | NIL | 4.5 | 01.08.92
35 | Weigh bridege | 33 | 33 | NIL | 4.5 | 01.08.92
36 | Yard toilet(near ws,mrss,igp,sp house and bagging) | 442 | 442 | NIL | 3.5 | 01.08.92
37 | Akshara school | 8009 | 4099 | 3910 | 3.5/7.5 | 01.08.92
38 | Club house | 2360 | 2360 | NIL | 4.5 | 30.09.95
| Total Area | 101066